瑞阳制药股份有限公司

环境应急资源调查报告表

瑞阳制药股份有限公司

2020年11月

瑞阳制药股份有限公司环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2020年10月11日 | 调查结束时间 | 2020年11月02日 |
| 调查负责人姓名 | 高本健 | 调查联系人/电话 | 13581044442 |
| 调查过程 | 公司首先制定应急资源调查小组，通过印发通知、组织培训、召开会议等形式，安排部署调查任务，使调查人员了解调查内容和时间安排，掌握调查技术路线和调查技术重点。 调查人员按照调查方案，采取填表调查、问卷调查、实地调查等相结合的方式收集有关信息，填写调查表格。汇总收集到的信息，通过逻辑分析、人员访谈、现场抽查等方式，查验数据的完备性、真实性、有效性。重点环境应急资源应进行现场勘查。根据实际调查情况，编制此应急资源调查报告表。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种：53种； 是否有外部环境应急支持单位：☑有, 1家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：☑有；□无 是否建立了调查信息档案：☑有；□无 是否建立了调查更新机制：☑有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；☑满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |

附件1重点联系企业应急物资库调查表

| 重点联系单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 山东省药用玻璃股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 | 齐刚 |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 任海彬 |  |  |
|  |  | 联系方式 | 13808943243 |  |  |  | 联系方式 |  | 13335207957 |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 |  |  | 器材名称 |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 一车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 60m,水枪2支 |  |  |  |  |  |
| 2 | 五车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 40m |  |  |  |  |  |
| 3 | 六车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 4 | 十车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 50m |  |  |  |  |  |
| 5 | 十一车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 十二车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 80m |  |  |  |  |  |
| 7 | 煤气二车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 50m |  |  |  |  |  |
| 8 | 煤气三车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 60m |  |  |  |  |  |
| 9 | 动力车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水带 |  | 80m |  |  |  |  |  |
| 10 | 机电车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配料车间 |  |  | 干粉灭火器 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工业园 |  |  | 干粉灭火器 |  | 565 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防栓 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 小车班 |  |  | 抢险救援车 |  | 10辆 |  |  |  |  |  |
| 14 | 保卫科 |  |  | 消防隔热服 |  | 5套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防掀 |  | 12张 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抢险用编织袋 |  | 500条 |  |  |  |  |  |
| 15 | 各煤气车间 |  |  | 防毒面具 |  | 14套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气呼吸器 |  | 14套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 各单位 |  |  | 急救药箱 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 17 | 氧气袋、氧气瓶、雾化吸入器，氧气吸入器，咽喉喷雾器，洗胃管，消毒纱布、绷带，止血带，急救药品等。 |  |  | 公司卫生所 |  | 足量配备 |  |  |  |  |  |

附件2 单位环境应急资源调查表

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 瑞阳制药股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  | 各单位，安全处，污水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 姓名 | 刘森 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 姓名 |  |  |  | 高本健 |  |  |  |
|  |  |  | 联系方式 | 13953310759 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  | 13581044442 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 救援器材名称 |  |  |  | 所在车间 |  | 数量 |  |  | 责任人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 备注 |
| 1. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 102车间 |  | 2套 |  |  | 胡玉振 |  |  |  | 3226547 |  |  |  | 带全面罩 |
| 2. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 103车间 |  | 2套 |  |  | 李学深 |  |  |  | 3236118 |  |  |  | 带全面罩 |
| 3. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 104车间 |  | 4套 |  |  | 孟庆磊 |  |  |  | 3222411 |  |  |  | 带全面罩 |
| 4. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 901车间 |  | 2套 |  |  | 李严彬 |  |  |  | 3235319 |  |  |  | 带全面罩 |
| 5. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 安全处 |  | 4套 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  | 带全面罩 |
| 6. |  | 简防化服 |  |  |  | 102车间 |  | 4套 |  |  | 胡玉振 |  |  |  | 3226547 |  |  |  |  |
| 7. |  | 全防化服 |  |  |  | 102车间 |  | 1套 |  |  | 胡玉振 |  |  |  | 3226547 |  |  |  |  |
| 8. |  | 移动式气源 |  |  |  | 安全处 |  | 2套 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  | 带全面罩2个 |
| 9. |  | 移动式洗眼器 |  |  |  | 102、103、 104、901 车间 |  | 10套 |  |  | 胡玉振 李学深 孟庆磊 李严彬 |  |  |  | 3226547 3236118 3222411 3235319 |  |  |  |  |
| 10. |  | 3M全面具 |  |  |  | 安全处 |  | 10套 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  | 带综合虑毒罐 |
| 11. |  | 防毒全面具 |  |  |  | 各单位 |  | 60套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带综合虑毒罐 |
| 12. |  | 2000式消防服 |  |  |  | 保卫处 |  | 10套 |  |  | 王成龙 |  |  |  | 3227143 |  |  |  | 含消防靴、消防手 套 |
| 13. |  | 急救药箱 |  |  |  | 安全处 |  | 1箱 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 14. |  | 备用气瓶 |  |  |  | 安全处 |  | 6台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 15. |  | 消防靴、消防头盔 |  |  |  | 安全处 |  | 10套 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 16. |  | 阻燃隔热手套 |  |  |  | 安全处 |  | 20付 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 17. |  | 防爆组合工具 |  |  |  | 安全处 |  | 一箱26件 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 18. |  | 轻型防化服 |  |  |  | 安全处 |  | 10身 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 19. |  | 喊话器 |  |  |  | 安全处 |  | 2个 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 20. |  | 担架 |  |  |  | 安全处 |  | 2副 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 21. |  | 防爆手电筒 |  |  |  | 安全处 |  | 5个 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 22. |  | 防爆对讲机 |  |  |  | 安全处 |  | 6台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 23. |  | 救援绳 |  |  |  | 安全处 |  | 5根 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 24. |  | 有毒气体检测仪 |  |  |  | 安全处 |  | 4台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 25. |  | 远红外测温仪 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 26. |  | 粉尘检测仪 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 27. |  | 空气呼吸器气瓶充气 泵 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 28. |  | 吸附毯 |  |  |  | 安全处 |  | 100米 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 29. |  | 应急救援箱 |  |  |  | 各单位 |  | 10盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | 灭火器 |  |  |  | 各单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | 氧气袋、氧气瓶、雾 化吸入器，氧气吸入 器，咽喉喷雾器，洗 胃管，消毒纱布、绷 带，止血带，急救药 品等。 |  |  |  | 公司卫生 所 |  | 足量配备 |  |  | 张洪任 |  |  |  | 3226341 |  |  |  |  |
| 32. |  | 应急救援车辆 |  |  |  | 公司办公室 |  | 2辆 |  |  | 李学军 |  |  |  | 3221555 |  |  |  | 鲁 CMW701 鲁 CMW702 |
| 33. |  | 消防车 |  |  |  | 公司 |  | 1 |  |  | 王成龙 |  |  |  | 3227143 |  |  |  | 黄河牌JN119106、 X61561 |
| 34. |  | 装载机 |  |  |  | 801车间 |  | 1辆 |  |  | 任政宇 |  |  |  | 3225940 |  |  |  | 装载机1# |
| 35. |  | 叉车 |  |  |  | 物资管理处 |  | 9辆 |  |  | 邹清 |  |  |  | 3227955 |  |  |  | 鲁 C-A4476 鲁 C-A3229 |
| 36. |  | 麻袋 |  |  |  | 保卫处 |  | 200条 |  |  | 刘在新 |  |  |  | 3227145 |  |  |  |  |
| 37. |  | 铁锹 |  |  |  | 各单位 |  | 100把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | 头灯 |  |  |  | 安全处 |  | 10个 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 39. |  | 应急照明灯 |  |  |  | 各单位 |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | 液压机动泵 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 41. |  | 液压撑顶器 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 42. |  | 液压扩张器 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 43. |  | 液压剪扩器 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 44. |  | 液压剪切器 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 冯凯 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 45. |  | 测厚仪 |  |  |  | 安全处 |  | 1台 |  |  | 李玉青 |  |  |  | 3227933 |  |  |  |  |
| 46. |  | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 106车间 |  | 2套 |  |  | 李云 |  |  |  | 3239208 |  |  |  |  |
| 47. |  | 防化服 |  |  |  | 106车间 |  | 5身 |  |  | 李云 |  |  |  | 3239208 |  |  |  |  |
| 48. | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 107车间 |  | 4套 |  |  | 周士林 |  |  |  | 3220107 |  |  |  |  |  |
| 49. | 轻型防化服 |  |  |  | 107车间 |  | 4身 |  |  | 周士林 |  |  |  | 3220107 |  |  |  |  |  |
| 50. | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 108车间 |  | 2套 |  |  | 张照敏 |  |  |  | 3220108 |  |  |  |  |  |
| 51. | 防化服 |  |  |  | 108车间 |  | 2身 |  |  | 张照敏 |  |  |  | 3220108 |  |  |  |  |  |
| 52. | 正压式空气呼吸器 |  |  |  | 109车间 |  | 2套 |  |  | 沈照峰 |  |  |  | 3220019 |  |  |  |  |  |
| 53. | 防化服 |  |  |  | 109车间 |  | 1身 |  |  | 沈照峰 |  |  |  | 3220019 |  |  |  |  |  |

附件3应急资源物资分布图